**Annex 1 Bill of Quantities**

**Renovation works of the UNFPA CO offices**

**131, 31 August 1989 street, Chisinau, Republic of Moldova**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum | Valoarea de deviz (LEI) |
| Pe unitate de masura | Total |
| Incl. salariul | Incl. salariul |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII** |
|  |  | **Capitolul 1.1. Lucrari de demolare** |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (vitraj). | m2 | 9,3 |  |  |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. | m2 | 125,00 |  |  |
| 3 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 10,37 |  |  |
| 4 | Articol / Pret firma | Mutare mobilier de oficiu cu remontarea lui ulterioara |  |  |  |  |
|   |  | **Capitolul 1.2. Lucrari de consolidare** |  |  |  |  |
| 5 | RCsB29E | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. | buc | 1,00 |  |  |
|   |  | **Capitolul 1.3. Inchideri si compartimentari** |  |  |  |  |
| 6 | RpCQ11D | Montarea peretilor cu placi de sticla profilit. (remontare perete din sticla) | m2 | 9,3 |  |  |
|   |  | **Capitolul 1.4. Lucrari de finisare (materialele de finisare trebuie coordonate cu Beneficiarul)** |  |  |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.4.1. Pereti** |  |  |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Tufengrunt" | m2 | 330,26 |  |  |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Dufa", mat | m2 | 330,26 |  |  |
| 9 | CN25A | Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi, manual(radiatoare) | m2 | 5,40 |  |  |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 30,00 |  |  |
|   |  | **Capitolul 1.4.2. Tavan** |  |  |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Tufengrunt" | m2 | 85,11 |  |  |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Dufa", mat | m2 | 85,11 |  |  |
|   |  | **Capitolul 1.4.3. Pardoseli**  |  |  |  |  |
| 13 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare : grosime 5mm  | m2 | 10,00 |  |  |
| 14 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp(**Laminat 10mm clasa 33 oficii 1033 PL sau similar)****Laminatul trebuie sa fie ecologic prietenos si fara compusi organici volatili (eco-friendly / VOC-free)** | m2 | 125,00 |  |  |
| 15 | Articol / Pret firma | Termoizolant sub laminat Folie Kronotherm 5mm | m2 | 125,00 |  |  |
| 16 | RpCK28C | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC | m | 124,00 |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.5. Timplarii**  |  |  |  |  |
| 17 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.). | m2 | 9,45 |  |  |
| 18 | RCsO28E | Usi simple MDF gata confectionate de interior (inclusiv lacata) | buc | 5 |  |  |
| 19 | Articol / Pret firma | Mutare mobilier (bucatarie) cu remontarea ulterioara | buc | 1 |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.6. Pereti din sticla** |  |  |  |  |
| 20 | CK22C | Pereti din sticla securizata la constructii cu inaltimi pina la 3.5 m din panouri fixe si foi de usa (P1, P2 inclusiv usi - 4,20m2) | buc | 1 |  |  |
| **ILUMINAT ELECTRIC INTERIOR** |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari de montare** |  |  |  |  |
| 21 | Pret firma | Schimbare prize electrice Legrand  | buc | 49 |  |  |
| 22 | Pret firma | Schimbare intrerupator Legrand cu 2 clape cu  | buc | 8 |  |  |
| 23 | Pret firma | Schimbare intrerupator Legrand simplu | buc | 3 |  |  |
| 24 | Pret firma | Rama 2 posturi Legrand | buc | 2 |  |  |
| 25 | Pret firma | Rama 3 posturi Legrand | buc | 1 |  |  |
| 26 | Pret firma | Rama 6 posturi Legrand | buc | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Total ore manopera (ore)** |  |
|   |
| **Total, MDL** |  |
| Asigurari sociale si medicale | 27,5% |  |
| Cheltuieli de transport | 7% |  |
|  |  |
| Chletuieli de regie | 14,5% |  |
|  |  |
| Beneficiu de deviz | 6% |  |
|   |
| **Total General fara TVA, MDL** |  |
| **TVA (20%)** |  |
| **TOAL GENERAL, MDL** |  |
| **Inclusiv salariul** |  |